ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 3/2021)

Τα προσφερόμενα καύσιμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ |  |  |  |
| 1.1 | Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, αμόλυβδης βενζίνης, υγραερίου κίνησης, πετρελαίου κίνησης, ADBLUE. |  |  |  |
| 1.2 | Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. | NAI |  |  |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 2.1 | Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: | NAI |  |  |
| 2.2 | Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει σήμερα. | NAI |  |  |
| 2.3 | Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». | NAI |  |  |
| 2.4 | Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα αυτοκινήτων –Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». | NAI |  |  |
| 2.5 | Το υγραέριο πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην αριθμ. 335/2012 (ΦΕΚ/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων-Υγραέρια (LPG)-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Το ADBLUEπρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την παρασκευή του και είναι το DINV 70070 και το ΙSO 22241 όπως και οι κανονισμοί του CEFIC αναφορικά με την μεταφορά και την αποθήκευση του. | NAI |  |  |
| 3 | ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. |  |  |  |
|  | Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) Υπουργική Απόφαση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ |  |  |  |
|  | Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του Τμήματος Υπηρεσιών για τo οποίo γίνεται η προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |